ГОСТ 24698-81

УДК 691.11.028.1:006.354 Группа Ж32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт соЮЗА ССР

**ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И**

**ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

 **Типы, конструкция и размеры**

 Wooden external doors for dwellings and public buildings.

Types, structure and dimensions

ОКП 53 6110; ОКП 53 6196

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 апреля 1981 г. № 51 срок введения установлен с

01.01.1984 г.

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. А. Арго (руководитель темы), канд. техн. наук; И. В. Строков; И. С. Посельская; Г. Г. Коваленко; З. А. Буркова; Г. В. Левушкин

ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Зам. председателя С. Г. Змеул

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 апреля 1981 г. № 51

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на деревянные наружные распашные двери для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

Стандарт не распространяется на двери уникальных общественных зданий: вокзалов, театров, музеев, спортивных дворцов, выставочных павильонов, дворцов культуры.

1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Двери, изготовляемые по настоящему стандарту, в зависимости от назначения подразделяются на следующие типы:

Н — входные и тамбурные;

С — служебные;

Л — люки и лазы.

1.2. Двери типа Н должны изготовляться с щитовыми и рамочными полотнами. Рамочные полотна могут быть качающимися. Двери типов С и Л должны изготовляться с щитовыми полотнами. Щитовые полотна, могут изготовляться с реечной обшивкой.

Двери типов Н и С изготовляются с однопольными и двупольными, остекленными и глухими полотнами, с порогом и без порога.

1.3. Все двери, изготовляемые по настоящему стандарту, относятся к дверям повышенной влагостойкости.

1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 1. Размеры на чертежах стандарта даны для неокрашенных изделий и деталей в мм. Размеры проемов приведены в справочном приложении 1.

По согласованию потребителя с предприятием-изготовителем допускается изменять рисунок остекления за счет уменьшения размеров стекол или их членения, а также применения глухих полотен.

Полотна дверей типа С, обиваемые с двух сторон тонколистовой оцинкованной сталью по ГОСТ 7118-78, имеют размеры по ширине на 6, а по высоте на 5 мм меньше, чем у полотен без обивки.

Дверьми типа С могут быть также двери со сплошным заполнением и усиленной коробкой по ГОСТ 6629-74.

1.5. Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) дверей.

Примеры условных обозначений:

дверь входная или тамбурная однопольная для проема высотой 21 и шириной 9 дм, остекленная, с правой навеской щитового полотна, с порогом, с обшивкой типа 2:

*ДН 21—9ПЩР2 ГОСТ 24698-81*

то же, с левой навеской рамочного полотна:

*ДН 21—9ЛП ГОСТ 24698-81*

дверь входная или тамбурная с качающимися полотнами для проема высотой 24 и шириной 15 дм:

*ДН 24—15К ГОСТ 24698-81*

дверь служебная двупольная глухая, для проема высотой 21 и шириной 13 дм, утепленная:

*ДС 21—13ГУ ГОСТ 24698-81*

люк однопольный для проема высотой 13 и шириной 10 дм:

*ДЛ 13—10 ГОСТ 24698-81*

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475-78, настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 2 — 5, а размеры сечений — на черт. 6 — 13.

2.3. Полотна щитовых дверей должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками.

Облицовка дверей производится материалами в соответствии с ГОСТ 475-78 в части, относящейся к дверям повышенной влагостойкости.

При условии сплошной обшивки дверей с наружной стороны профилированными рейками по ГОСТ 8242-75 по слою пергамина по ГОСТ 2697-75 или обшивки оцинкованной сталью по ГОСТ 7118-78 допускается применение твердых древесноволокнистых плит марки Т-400 по ГОСТ 4598-74 или клееной фанеры марки ФК по ГОСТ 3916-69. Тамбурные двери допускается изготовлять без обшивки деревянными рейками. Рейки крепятся шурупами по ГОСТ 1144-80 или гвоздями по ГОСТ 4028-63 длиной 40 мм с антикоррозийным покрытием. Максимальный шаг креплений — 500 мм. Крепления в каждом ряду должны располагаться на одном уровне по всей ширине полотна.

2.4. Нижние части полотен дверей типа Н должны быть защищены деревянными планками толщиной 16 — 19 мм или полосами из декоративного бумажнослоистого пластика толщиной 1,3 — 2,5 мм по ГОСТ 9590-76, сверхтвердых древесноволокнистых плит толщиной 3,2 — 4 мм по ГОСТ 4598-74, тонколистовой оцинкованной стали. Древесные и пластмассовые защитные материалы крепят водостойким клеем и шурупами с антикоррозийным покрытием, а стальные полосы — шурупами длиной 30 — 40 мм по ГОСТ 1144-80. Шаг крепления по периметру 100 мм. Размеры защитных планок и полос указаны на черт. 6 — 11.

2.5. Полотна и коробки трудносгораемых и утепленных дверей типа С следует защищать тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,35 — 0,8 мм по ГОСТ 7118-78 по всей поверхности с обеих сторон, как указано на черт. 12. Листы стали между собой соединяются в одинарный фальц.

2.6. Полотна трудносгораемых дверей типа С с обеих сторон покрывают слоями асбестового картона толщиной 5 мм по ГОСТ 2850-75.

Полотна утепленных дверей типа С покрывают с одной стороны слоем мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм по ГОСТ 4598-74. По периметру полотна со стороны изоляции крепят гвоздями или шурупами деревянные рейки 12×30 мм, шаг креплений 100 — 150 мм.

2.7. Для остекления дверей применяют оконное стекло толщиной 4 — 5 мм по ГОСТ 111-78.

Если стекло находится на расстоянии 800 мм или менее от низа полотна и при использовании стекол большого формата, должны устанавливаться защитные ограждения.

Примеры установки защитных ограждений приведены в рекомендуемом приложении 2.

Толщина стекла, конструкция защитных решеток и изменения конструкции дверей, связанные с установкой электрозамков, должны быть указаны в рабочих чертежах.

2.8. Для защиты от механических повреждений снижения шума и теплопотерь двери типа Н должны быть укомплектованы дверными закрывателями типа ЗД1 по ГОСТ 5091-78, уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-72 или из пористой резины по ГОСТ 7338-77, дверными упорами типа УД1 по ГОСТ 5091-78. В двупольных дверях должны устанавливаться задвижки ЗТ или шпингалеты ШВ по ГОСТ 5090-79.

2.9. Необходимость комплектования дверей замками по ГОСТ 5089-80 должна указываться в заказе.

2.10. Расположение приборов и их типы приведены в обязательном приложении 3.

2.11. В заказе на поставку дверей должно быть указано:

число дверей по маркам и обозначение настоящего стандарта;

вид и цвет отделки;

толщина стекла;

спецификация приборов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Примечания:

1. Схемы дверей изображены со стороны фасада.

2. Цифры над схемами дверей обозначают размеры проемов в дм.

3. Размеры в скобках даны для дверей 21—15А, 21—19, 24—15A и 24—19 с качающимися полотнами.

4. Двери 21—9 и 21—13A предусмотрены для одноэтажных зданий и мусороприемных помещений.

Черт. 1

КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА И ТИПОРАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Двери щитовые

Сечения деталей см. на черт. 6 — 8.

Черт. 2

Двери рамочные

Сечения деталей см. на черт. 9.

Черт. 3

Сечения деталей см. на черт. 10.

Черт. 4

Двери рамочные с качающимися полотнами

ТИП С

Двери щитовые трудносгораемые и утепленные

ТИП Л

Люки и лазы

Сечения деталей см. на черт. 11 — 13.

Черт. 5

СЕЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДВЕРЕЙ

ТИП н

Двери щитовые

Сечение А1

Сечение А2

Черт. 6

Сечение A3 Сечение А4

Сечение А5

Сечение А6

Вариант с обкладкой

Черт. 7

Двери щитовые с обшивкой

Сечение А1 Сечения A3 и А4

Сечение А2 Сечение А5

Черт. 8

тип н

Двери рамочные

Сечение Б1 Сечение БЗ

Сечение Б2 Сечение Б4

Черт. 9

Сечение В1 Сечение В3

Сечение В2 Сечение В4

Черт. 10

Двери рамочные с качающимися полотнами

Сечение Г1 Сечение Г3

Сечение Г2 Сечение Г4

Черт. 11

тип с

Двери щитовые

Трудносгораемые

Сечение Д1 Сечение Д3

Сечение Д2 Сечение Д4

Черт. 12

Утепленные

Сечение El Сечение Е3

Сечение Е2 Сечение Е4

Черт. 12

тип л

Люки и лазы

Сечение Ж1 Сечение Ж3

Сечение Ж2

Черт. 13

*приложение 1*

*Справочное*

РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

ТИП Н

Примечание. В скобках указаны размеры проемов для качающихся дверей.

ТИП С

ТИП л

*приложение 2*

*Рекомендуемое*

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Деревянные ограждения

Металлические ограждения

*ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

*Обязательное*

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ

Однопольные двери типов Н и С

Двупольные двери типов Н и С

Двери типа Л Петля для противовеса

Примечания:

1. В дверях типа С закрыватели не устанавливаются.

2. Замки устанавливаются в случаях, предусмотренных рабочими чертежами.

3. Ручки-скобы могут устанавливаться вертикально или горизонтально.

4. Петли для противовеса устанавливаются в однопольных люках. Допускается применение петель другой конструкции.